## Параметры Т5(1)
Генератор серии Т5 пятого поколения | [5 empty] | Приложение 1 к Паспорту, лист 2
Таллинн, 4.2017, www.aljuel.eu
Модель генератора |  |  |  |  | T5C
Вода находится под электрическим потенциалом, поэтому требуется теплообменник, который должен обеспечивать движение чистой воды (с высоким электрическим сопротивлением) по внутреннему контуру. |  |  |  |  | Используются тиристоры таблеточного типа (capsule)
Исполнение
Маркировка параметров модели: T5C-800-8.0/4.0-800-550
Тип тиристоров инвертора |  |  |  |  | TFI173S-1250-10
Число последовательных тиристоров в плече инвертора |  |  |  |  | 2
Число параллельных ветвей (или мостов) инвертора |  |  |  |  | 1
Основные параметры
Номинальная мощность на выходе |  |  | Pe=Pn |  | kW | 800
Номинальная частота на выходе |  |  | f=fn |  | kHz | 8
Допускаемый диапазон изменения частоты на выходе |  |  | f |  | kHz | 4 ÷ 8
Номинальное напряжение на выходе, эфф. |  |  | Ue=Un |  | V | 800
Номинальное лин. напряжение на входе, 50 или 60Hz, эфф. |  |  | Uab=Uabn |  | V | 550
Допускаемый диапазон изменения параллельной активной составляющей сопротивления контура Re, нормирование выполняется по отношению к номинальному значению Rn |  |  | KR=Re/Rn |  | — | 0.2 ÷ 10
Диапазон регулирования напряжения на выходе |  |  | Ue |  | V | 80 ÷ 800
Допускаемое отклонение напряжения на входе |  |  |  |  | % | ±10
Диапазон регулирования мощности по отношению к номинальной |  |  |  |  | % | 0.1 ÷ 105
Точность стабилизации напряжения Ue при изменении Re в 2 раза на любом отрезке допускаемого диапазона Re (если нет токоограничения) |  |  |  |  | % | ±1
КПД в номинальном режиме |  |  |  |  | % | 97.1
Ограничения области работы
Максимальное напряжение на выходе, эфф. |  |  | Uemax |  | V | 800
Максимальный ток на входе инвертора, среднее значение |  |  | Idmax |  | A | 1213
Максимальный ток фазы на входе, эфф. |  |  | Iamax |  | A | 1019
Максимальный ток на выходе, эфф. |  |  | Iemax |  | A | 1445
Максимальная температура на переходе в полупроводниковой структуре:
- тиристоров инвертора (допустимо 125⁰С) |  |  |  |  | ⁰С | 91
- тиристоров выпрямителя (допустимо 125⁰С) |  |  |  |  | ⁰С | 85
- транзисторов IGBT (допустимо 150⁰С) |  |  |  |  | ⁰С | 126
Система охлаждения
Охлаждение дросселя Ld |  |  |  |  | Жидкостное
Охлаждение полупроводникового силового блока |  |  |  |  | Жидкостное
Вентилятор в горячем отсеке шкафа: - мощность - шум - воздушный поток - давление [скорость] |  |  |  |  | W dBA m3/h Pa[m/s] | Нет вентилятора
Расход воды |  |  |  |  | m3/h | 1.68
Перепад давления между входом и выходом |  |  |  |  | bar | 1.49
Условия эксплуатации Приложение 1 к Паспорту, лист 3
Гарантийный срок изделия от момента отгрузки |  |  |  |  | год | По договору
Степень защиты оборудования в шкафу, не ниже |  |  |  |  | IP | 55
Влажность окружающего воздуха, до |  |  |  |  | % | 90
Уровень запылённости окружающего воздуха, до |  |  |  |  | mg/m3 | 20
Температура окружающей среды |  |  |  |  | ⁰С | 0 ÷ 40
Максимальная температура воды на входе |  |  |  |  | ⁰С | 35
Механические параметры
Масса генератора |  |  |  |  | kg | 600
Габариты шкафа: Высота х Ширина х Глубина |  |  |  |  | mm | 2000x2400x800
Ввод питания и расположение выходных шин |  |  |  |  | Вход сверху, выход снизу
Точка 0 -ном.реж. В остальных точках процентное соотношение относительно точки 0
Процентное соотношение устанавливается для параметров: Ucd/Ucdn, Id/Idn, Ue/Un, Re/Rn
Рабочие точки: |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Частота на выходе f | kHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4
Относительное напряжение сети Ucd/Ucdn | % | 100 | 90 | 99.65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Относительное среднее значение тока Id/Idn | % | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
Относительное напряжение на выходе Ue/Un | % | 100 | 100 | 57 | 93 | 89 | 85 | 81 | 77
Относительное сопротивление нагрузки KR=Re/Rn | % | 100 | 103.4 | 50 | 86.5 | 79.2 | 72.3 | 65.7 | 59.4
Относительная мощность на выходе Pe/Pn | % | 100 | 97 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Среднее значение тока на входе инвертора Id | A | 1155 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213
Эфф. значение тока на выходе инвертора Ie | A | 1302 | 1357 | 1296 | 1367 | 1382 | 1399 | 1420 | 1445
Эфф. значение тока фазы на входе выпрямителя Ia | A | 949 | 1019 | 629 | 948 | 948 | 948 | 947 | 947
Потери: - суммарно в выпрямителе, чоппере и инверторе | kW | 19.49 | 18.61 | 24.79 | 22.02 | 21.5 | 20.98 | 20.43 | 19.84
- дополнительные потери (в Ld, Cd и шинах) | kW | 3.36 | 3.58 | 3.17 | 3.57 | 3.62 | 3.68 | 3.75 | 3.84
- сумма всех потерь | kW | 22.85 | 22.19 | 27.96 | 25.59 | 25.12 | 24.66 | 24.18 | 23.68
В схеме Т5 мгновенные значения электрических величин показаны строчными буквами курсивом; заглавными буквами без курсива в таблице обозначаются средние, действующие и амплитудные значения

## Параметры Т5(2)
Сводная таблица справочных параметров генератора Т5
| Основные электрические параметры | Параметр | Разм. | Значение
| Цифровой код параметров модели (для поиска в базе данных) | Code | – | 29840
1 | Номинальная мощность на выходе | Pe=Pn | kW | 800
2 | Номинальная частота на выходе | f=fn | kHz | 8
3 | Номинальное напряжение на выходе, эфф. | Ue=Un | V | 800
4 | Номинальное линейное напряжение на входе, эфф | Uab=Uabn | V | 550
5 | Номинальное среднее напряжение на емкости фильтра Cd | Ucd=Ucdn | V | 725
6 | КПД в номинальном режиме: - силового полупроводникового блока (выпрямитель, чоппер, инвертор) | η1 | % | 97.6
7 | - силового блока и дополнительных потерь (дросселя Ld, шин, конденсаторов Cd) | η | % | 97.1
8 | Соотношение Ucdn/Umn, где берётся амплитуда Umn=√2∙Un | Ku | – | 0.64082
9 | Угол управления инвертором в номинальном режиме | βnom | гр.эл. | 31.7
10 | Пауза тока в номинальном режиме | Δnom | гр.эл. | 8.3
11 | Число последовательных тиристоров в плече инвертора | arm | – | 2
12 | Класс тиристоров инвертора | Class | – | 10
13 | Тип тиристоров инвертора |  | – | TFI173S-1250-10
14 | Тип IGBT-модулей чоппера |  | – | 2MBI1400VXB-120P-50
15 | Допустимая рабочая температура полупроводникового перехода транзисторов чоппера | Tjop | ⁰С | 150
Механические параметры
| Масса Т5 | Weig1 | kg | 600
16 | Габариты шкафа: Высота х Ширина х Глубина | H x W x Dp | mm | 2000x2400x800
17 | Подвод питания и расположение выходных шин |  | – | Вход сверху, выход снизу
Система охлаждения
18 | Максимальная температура воды на входе Т5 | Tin | ⁰С | 35
19 | Расход воды для охлаждения блока полупроводников | rci_Q | м3/час | 1.44
20 | Перепад давления воды между входом и выходом блока полупроводников | rci_bar | бар | 1.49
21 | Суммарный расход воды Т5 | _Q1 | м3/час | 1.68
22 | Перепад давления воды между входом и выходом Т5 | _bar1 | бар | 1.49
23 | Число охлаждаемых плит чоппера | c_nS1 | – | 4
24 | Число IGBT-модулей на одной плите | c_nM1 | – | 1
25 | Число тиристоров инвертора в одной параллельной гидравлической ветви |  |  | 8
26 | Число мостов выпрямителя (число параллельных гидравлических ветвей выпрямителя) |  |  | 1
27 | Максимальное число тиристорных охладителей в параллельной гидравлической ветви |  |  | 9
28 | Расход воды одной параллельной гидравлической ветви, л/мин |  |  | 4
Точка 0 -ном.реж. В остальных точках процентное соотношение относительно точки 0.
| Рабочие точки: |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | max | min
| Цифровой код параметров модели (для поиска в базе данных) | Code | – | 29840 | 29840 | 29840 | 29840 | 29840 | 29840 | 29840 | 29840 | 29840 | 29840
1 | Частота на выходе | f | kHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4
2 | Относительное напряжение питающей сети по отношению к номинальному значению | Ucd/Ucdn | % | 100 | 90 | 99.65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.02 | 100
3 | Относительное среднее значение тока на входе инвертора по отношению к номинальному значению | Id/Idn | % | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
4 | Относительное напряжение на выходе по отношению к номинальному значению | Ue/Un | % | 100 | 100 | 57 | 93 | 89 | 85 | 81 | 77 | 48 | 100
5 | Относительное сопротивление активной параллельной составляющей контура по отношению к номинальному значению | KR=Re/Rn | % | 100 | 103.4 | 50 | 86.5 | 79.2 | 72.3 | 65.7 | 59.4 | 33.8 | 91.2
6 | Относительная мощность на выходе по отношению к номинальному значению | Pe/Pn | % | 100 | 97 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 110
7 | Среднее значение тока на входе инвертора | Id | A | 1155 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213
8 | Эффективное значение тока на выходе инвертора | Ie | A | 1302 | 1357 | 1296 | 1367 | 1382 | 1399 | 1420 | 1445 | 1485 | 1511 | 1445
9 | Эффективное значение тока фазы на входе выпрямителя | Ia | A | 949 | 1019 | 629 | 948 | 948 | 948 | 947 | 947 | 653 | 1041 | 1019
10 | Угол управления инвертором отсчитывается влево от начала синусоиды | β | гр.эл. | 31.7 | 34.6 | 31.7 | 31.7 | 27.7 | 23.8 | 19.8 | 15.8 | 15.8 | 16.2
11 | Угол включения транзистора чоппера отсчитывается вправо от момента β | Ψ | гр.эл. | 4.7 | 0 | 33.9 | 3.9 | 4.4 | 5.6 | 7.8 | 10.8 | 22.5 | 0
12 | Угол проводимости транзистора чоппера отсчитывается вправо от момента Ψ | λ | гр.эл. | 144.6 | 157.9 | 87.7 | 134.5 | 131.4 | 127.8 | 123.6 | 119 | 83.3 | 141.2
13 | Пауза тока инвертора | Δ | гр.эл. | 8.3 | 5.4 | 0 | 8.3 | 12.3 | 16.2 | 20.2 | 24.2 | 0.3 | 35.6
Относительные потери в тиристорах инвертора
14 | Полные потери по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 100 | 105.5 | 104.2 | 105.7 | 106 | 106.4 | 106.9 | 107.5 | 108.4 | 109.1
15 | Потери прямого тока по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 93.3 | 98.4 | 97.2 | 98.6 | 98.9 | 99.3 | 99.7 | 100.3 | 101.2 | 101.7
16 | Потери включения по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5
17 | Потери выключения по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Распределение потерь в чоппере
18 | Потери прямого тока в транзисторах |  | kW | 1.392 | 1.503 | 0.931 | 1.413 | 1.42 | 1.428 | 1.438 | 1.449 | 1.021 | 1.614
19 | Потери включения в транзисторах |  | kW | 0.121 | 0 | 0.771 | 0.094 | 0.088 | 0.09 | 0.09 | 0.079 | 0.044 | 0
20 | Потери выключения в транзисторах |  | kW | 4.203 | 2.626 | 9.155 | 6.193 | 5.646 | 5.076 | 4.48 | 3.856 | 6.328 | 0.617
21 | Полные потери в транзисторах |  | kW | 5.716 | 4.129 | 10.856 | 7.701 | 7.154 | 6.594 | 6.009 | 5.384 | 7.394 | 2.232 | 10.856
22 | Полные потери в диодах |  | kW | 0.243 | 0.029 | 1.757 | 0.27 | 0.261 | 0.266 | 0.268 | 0.252 | 0.648 | 0.002 | 1.757
Потери в составных частях Т5
23 | - в выпрямителе | rTirP | kW | 4.35 | 4.77 | 2.61 | 4.35 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.33 | 2.73 | 4.9 | 4.77
24 | - в чоппере | TrDP | kW | 5.958 | 4.158 | 12.613 | 7.971 | 7.415 | 6.859 | 6.277 | 5.637 | 8.042 | 2.234 | 12.613
25 | - в инверторе | iTirP | kW | 9.18 | 9.69 | 9.57 | 9.71 | 9.74 | 9.77 | 9.82 | 9.87 | 9.96 | 10.01 | 9.87
26 | - суммарно в выпрямителе, чоппере и инверторе | rci_p | kW | 19.49 | 18.61 | 24.79 | 22.02 | 21.5 | 20.98 | 20.43 | 19.84 | 20.73 | 17.15 | 24.79
27 | - дополнительные потери (в дросселях, шинах, конденсаторах Cd) | Add1_p | kW | 3.36 | 3.58 | 3.17 | 3.57 | 3.62 | 3.68 | 3.75 | 3.84 | 3.82 | 4.14 | 3.84
28 | - сумма всех потерь | Ploss1 | kW | 22.85 | 22.19 | 27.96 | 25.59 | 25.12 | 24.66 | 24.18 | 23.68 | 24.55 | 21.29 | 27.96
Температура на переходе в полупроводниковой структуре
29 | - в тиристорах выпрямителя | rTj | ⁰C | 80 | 85 | 62 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 64 | 86 | 85
30 | - в транзисторах чоппера | TrTj | ⁰C | 82 | 68 | 126 | 98 | 93 | 89 | 84 | 79 | 96 | 53 | 126
31 | - в диодах чоппера | D_Tj | ⁰C | 50 | 44 | 80 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 59 | 40 | 80
32 | - в тиристорах инвертора | iTj | ⁰C | 87 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Всего параметров: | 284
Note on E3: Julegin: Ввод обновления T5_M1.prn
Note on E37: Julegin: Ввод обновления T5_M2.prn

## Доп.оборуд
Дополнительное оборудование в шкафу генератора Т5
| Параметр | Обозн. | Разм. | Знач.
| Цифровой код параметров модели (для поиска в базе данных) | Code | – | 29840
1 | Расход воды для охлаждения дросселя выпрямителя Ldr | Ldr_rate | л/мин | 0
2 | Перепад давления воды между входом и выходом дросселя Ldr | Ldr_bar | бар | 0
3 | Вес дросселя Ldr | Ldr_w | кг | 0
4 | Электрические потери в дросселе Ldr | Ldr_p | кВт | 0
5 | Расход воды для охлаждения выходного трансформатора TV1 | tr_rate | л/мин | 0
6 | Перепад давления воды между входом и выходом TV1 | tr_bar | бар | 0
7 | Вес трансформатора TV1 | tr_w | кг | 0
8 | Электрические потери в трансформаторе TV1 | tr_p | кВт | 0
9 | Вес блока контурных конденсаторов ВСС1 верхней частоты | bcc1_w | кг | 450
10 | Электрические потери в ВСС1 | bcc1_p | кВт | 8
11 | Вес блока контурных конденсаторов ВСС2 нижней частоты | bcc1_w | кг | 0
12 | Электрические потери в ВСС2 | bcc1_p | кВт | 0
13 | Расход воды для охлаждения ВСС1+ВСС2 | bcc_rate | л/мин | 16
14 | Перепад давления воды между входом и выходом ВСС1+ВСС2 | bcc_bar | бар | 0
15 | Вес медных шин | Cu2_w | кг | 20
16 | Электрические потери в медных шинах | Cu2_p | кВт | 1
17 | Вес переключателя контуров ВСС1 и ВСС2 | Br2_w | кг | 0
18 | Электрические потери переключателя контуров | Br2_p | кВт | 0
19 | Допустимый ток переключателя контуров | Br2_Ia | А | 0
20 | Вес прочего вспомогательного оборудования | Add2_w | кг | 0
21 | Электрические потери в генераторе Т5 | Ploss1 | кВт | 21.29
22 | Электрические потери в дополнительном оборудовании | Ploss2 | кВт | 9
23 | Электрические полные потери | Ploss | кВт | 30.29
24 | Расход воды в генераторе Т5 | _Q1 | м3/час | 1.68
25 | Расход воды в дополнительном оборудовании | _Q2 | м3/час | 0.96
26 | Полный расход воды | _Q | м3/час | 2.64
27 | Перепад давления воды между входом и выходом генератора Т5 | _bar1 | бар | 1.49
28 | Перепад давления воды в дополнительном оборудовании | _bar2 | бар | 0
29 | Полный перепад давления воды между входом и выходом | _bar | бар | 1.49
30 | Вес генератора Т5 | Weig1 | кг | 600
31 | Вес дополнительного оборудования | Weig2 | кг | 470
32 | Полный вес | Weig | кг | 1070
Note on E3: Julegin: Ввод обновления T5_M3.prn

## Вентилятор
Вентилятор в горячем отсеке шкафа: - мощность - шум - воздушный поток - давление [скорость] | W dBA m3/h Pa [m/s] | 200 58 710 200 | 19.2 58.2 175 [7]