## Параметры Т5(1)
Генератор серии Т5 пятого поколения | [5 empty] | Приложение 1 к Паспорту, лист 2
Таллинн, 4.2017, www.aljuel.eu
Модель генератора |  |  |  |  | T5M
Вода не попадает под электрический потенциал (изолирована), допускается проточная (техническая) вода, для которой норму по допустимой степени загрязнения смотрите в технической документации. |  |  |  |  | Используются тиристоры модульного типа
Исполнение
Маркировка параметров модели: T5M-630-1.0/0.5-1000-690
Тип тиристоров инвертора |  |  |  |  | MTF3-460-22
Число последовательных тиристоров в плече инвертора |  |  |  |  | 1
Число параллельных ветвей (или мостов) инвертора |  |  |  |  | 1
Основные параметры
Номинальная мощность на выходе |  |  | Pe=Pn |  | kW | 630
Номинальная частота на выходе |  |  | f=fn |  | kHz | 1
Допускаемый диапазон изменения частоты на выходе |  |  | f |  | kHz | 0.5 ÷ 1
Номинальное напряжение на выходе, эфф. |  |  | Ue=Un |  | V | 1000
Номинальное лин. напряжение на входе, 50 или 60Hz, эфф. |  |  | Uab=Uabn |  | V | 690
Допускаемый диапазон изменения параллельной активной составляющей сопротивления контура Re, нормирование выполняется по отношению к номинальному значению Rn |  |  | KR=Re/Rn |  | — | 0.2 ÷ 10
Диапазон регулирования напряжения на выходе |  |  | Ue |  | V | 80 ÷ 1000
Допускаемое отклонение напряжения на входе |  |  |  |  | % | ±10
Диапазон регулирования мощности по отношению к номинальной |  |  |  |  | % | 0.1 ÷ 105
Точность стабилизации напряжения Ue при изменении Re в 2 раза на любом отрезке допускаемого диапазона Re (если нет токоограничения) |  |  |  |  | % | ±1
КПД в номинальном режиме |  |  |  |  | % | 98.7
Ограничения области работы
Максимальное напряжение на выходе, эфф. |  |  | Uemax |  | V | 1000
Максимальный ток на входе инвертора, среднее значение |  |  | Idmax |  | A | 751
Максимальный ток фазы на входе, эфф. |  |  | Iamax |  | A | 637
Максимальный ток на выходе, эфф. |  |  | Iemax |  | A | 872
Максимальная температура на переходе в полупроводниковой структуре:
- тиристоров инвертора (допустимо 125⁰С) |  |  |  |  | ⁰С | 104
- тиристоров выпрямителя (допустимо 125⁰С) |  |  |  |  | ⁰С | 104
- транзисторов IGBT (допустимо 150⁰С) |  |  |  |  | ⁰С | 102
Система охлаждения
Охлаждение дросселя Ld |  |  |  |  | Жидкостное
Охлаждение полупроводникового силового блока |  |  |  |  | Жидкостное
Вентилятор в горячем отсеке шкафа: - мощность - шум - воздушный поток - давление [скорость] |  |  |  |  | W dBA m3/h Pa[m/s] | Нет вентилятора
Расход воды |  |  |  |  | m3/h | 0.72
Перепад давления между входом и выходом |  |  |  |  | bar | 1.5
Условия эксплуатации Приложение 1 к Паспорту, лист 3
Гарантийный срок изделия от момента отгрузки |  |  |  |  | год | По договору
Степень защиты оборудования в шкафу, не ниже |  |  |  |  | IP | 55
Влажность окружающего воздуха, до |  |  |  |  | % | 90
Уровень запылённости окружающего воздуха, до |  |  |  |  | mg/m3 | 20
Температура окружающей среды |  |  |  |  | ⁰С | 0 ÷ 40
Максимальная температура воды на входе |  |  |  |  | ⁰С | 35
Механические параметры
Масса генератора |  |  |  |  | kg | 350
Габариты шкафа: Высота х Ширина х Глубина |  |  |  |  | mm | 1800x1200x600
Ввод питания и расположение выходных шин |  |  |  |  | Вход сверху, выход снизу
Точка 0 -ном.реж. В остальных точках процентное соотношение относительно точки 0
Процентное соотношение устанавливается для параметров: Ucd/Ucdn, Id/Idn, Ue/Un, Re/Rn
Рабочие точки: |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Частота на выходе f | kHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 0.5
Относительное напряжение сети Ucd/Ucdn | % | 100 | 90 | 96.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Относительное среднее значение тока Id/Idn | % | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
Относительное напряжение на выходе Ue/Un | % | 100 | 100 | 60 | 91 | 88 | 84 | 81 | 78
Относительное сопротивление нагрузки KR=Re/Rn | % | 100 | 103.9 | 50 | 83.2 | 77.6 | 70.9 | 65.7 | 60.8
Относительная мощность на выходе Pe/Pn | % | 100 | 96 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Среднее значение тока на входе инвертора Id | A | 715 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751
Эфф. значение тока на выходе инвертора Ie | A | 794 | 832 | 822 | 831 | 838 | 849 | 860 | 872
Эфф. значение тока фазы на входе выпрямителя Ia | A | 595 | 637 | 437 | 593 | 594 | 593 | 595 | 595
Потери: - суммарно в выпрямителе, чоппере и инверторе | kW | 6.68 | 7.04 | 6.8 | 7.12 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.08
- дополнительные потери (в Ld, Cd и шинах) | kW | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 1.4 | 1.42 | 1.44 | 1.47 | 1.5
- сумма всех потерь | kW | 8.01 | 8.47 | 8.13 | 8.52 | 8.52 | 8.53 | 8.56 | 8.58
В схеме Т5 мгновенные значения электрических величин показаны строчными буквами курсивом; заглавными буквами без курсива в таблице обозначаются средние, действующие и амплитудные значения

## Параметры Т5(2)
Сводная таблица справочных параметров генератора Т5
| Основные электрические параметры | Параметр | Разм. | Значение
| Цифровой код параметров модели (для поиска в базе данных) | Code | – | 28441
1 | Номинальная мощность на выходе | Pe=Pn | kW | 630
2 | Номинальная частота на выходе | f=fn | kHz | 1
3 | Номинальное напряжение на выходе, эфф. | Ue=Un | V | 1000
4 | Номинальное линейное напряжение на входе, эфф | Uab=Uabn | V | 690
5 | Номинальное среднее напряжение на емкости фильтра Cd | Ucd=Ucdn | V | 910
6 | КПД в номинальном режиме: - силового полупроводникового блока (выпрямитель, чоппер, инвертор) | η1 | % | 98.9
7 | - силового блока и дополнительных потерь (дросселя Ld, шин, конденсаторов Cd) | η | % | 98.7
8 | Соотношение Ucdn/Umn, где берётся амплитуда Umn=√2∙Un | Ku | – | 0.64347
9 | Угол управления инвертором в номинальном режиме | βnom | гр.эл. | 27.3
10 | Пауза тока в номинальном режиме | Δnom | гр.эл. | 2.7
11 | Число последовательных тиристоров в плече инвертора | arm | – | 1
12 | Класс тиристоров инвертора | Class | – | 22
13 | Тип тиристоров инвертора |  | – | MTF3-460-22
14 | Тип IGBT-модулей чоппера |  | – | 2MBi1400VXB-170E-50
15 | Допустимая рабочая температура полупроводникового перехода транзисторов чоппера | Tjop | ⁰С | 150
Механические параметры
| Масса Т5 | Weig1 | kg | 350
16 | Габариты шкафа: Высота х Ширина х Глубина | H x W x Dp | mm | 1800x1200x600
17 | Подвод питания и расположение выходных шин |  | – | Вход сверху, выход снизу
Система охлаждения
18 | Максимальная температура воды на входе Т5 | Tin | ⁰С | 35
19 | Расход воды для охлаждения блока полупроводников | rci_Q | м3/час | 0.48
20 | Перепад давления воды между входом и выходом блока полупроводников | rci_bar | бар | 1.5
21 | Суммарный расход воды Т5 | _Q1 | м3/час | 0.72
22 | Перепад давления воды между входом и выходом Т5 | _bar1 | бар | 1.5
23 | Число охлаждаемых плит чоппера | c_nS1 | – | 1
24 | Число IGBT-модулей на одной плите | c_nM1 | – | 1
25
26
27
28
Точка 0 -ном.реж. В остальных точках процентное соотношение относительно точки 0.
| Рабочие точки: |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | max | min
| Цифровой код параметров модели (для поиска в базе данных) | Code | – | 28441 | 28441 | 28441 | 28441 | 28441 | 28441 | 28441 | 28441 | 28441 | 28441
1 | Частота на выходе | f | kHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
2 | Относительное напряжение питающей сети по отношению к номинальному значению | Ucd/Ucdn | % | 100 | 90 | 96.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.77 | 100
3 | Относительное среднее значение тока на входе инвертора по отношению к номинальному значению | Id/Idn | % | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
4 | Относительное напряжение на выходе по отношению к номинальному значению | Ue/Un | % | 100 | 100 | 60 | 91 | 88 | 84 | 81 | 78 | 45 | 100
5 | Относительное сопротивление активной параллельной составляющей контура по отношению к номинальному значению | KR=Re/Rn | % | 100 | 103.9 | 50 | 83.2 | 77.6 | 70.9 | 65.7 | 60.8 | 32.3 | 92.2
6 | Относительная мощность на выходе по отношению к номинальному значению | Pe/Pn | % | 100 | 96 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 108
7 | Среднее значение тока на входе инвертора | Id | A | 715 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751
8 | Эффективное значение тока на выходе инвертора | Ie | A | 794 | 832 | 822 | 831 | 838 | 849 | 860 | 872 | 915 | 939 | 872
9 | Эффективное значение тока фазы на входе выпрямителя | Ia | A | 595 | 637 | 437 | 593 | 594 | 593 | 595 | 595 | 406 | 645 | 637
10 | Угол управления инвертором отсчитывается влево от начала синусоиды | β | гр.эл. | 27.3 | 32.2 | 23.4 | 26.9 | 22.7 | 17.6 | 14.5 | 11.7 | 11.7 | 15.4
11 | Угол включения транзистора чоппера отсчитывается вправо от момента β | Ψ | гр.эл. | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0.1 | 3.6 | 7.6 | 16.4 | 0
12 | Угол проводимости транзистора чоппера отсчитывается вправо от момента Ψ | λ | гр.эл. | 156.2 | 167.5 | 100.7 | 142.5 | 140.1 | 136.1 | 132.3 | 128.2 | 85.3 | 144.6
13 | Пауза тока инвертора | Δ | гр.эл. | 2.7 | 0 | 0 | 3.1 | 7.3 | 12.5 | 15.5 | 18.3 | 1.1 | 33.4
Относительные потери в тиристорах инвертора
14 | Полные потери по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 100 | 106.2 | 105.5 | 106.1 | 106.6 | 107.3 | 108.1 | 108.9 | 112.1 | 113.9
15 | Потери прямого тока по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 99.1 | 105.2 | 104.5 | 105.2 | 105.7 | 106.4 | 107.1 | 108 | 111.1 | 112.9
16 | Потери включения по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
17 | Потери выключения по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Распределение потерь в чоппере
18 | Потери прямого тока в транзисторах |  | kW | 1.497 | 1.625 | 1.145 | 1.534 | 1.549 | 1.563 | 1.586 | 1.608 | 1.167 | 1.841
19 | Потери включения в транзисторах |  | kW | 0 | 0.012 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0.005 | 0
20 | Потери выключения в транзисторах |  | kW | 0.33 | 0.187 | 0.86 | 0.547 | 0.494 | 0.449 | 0.386 | 0.331 | 0.555 | 0.037
21 | Полные потери в транзисторах |  | kW | 1.827 | 1.824 | 2.101 | 2.08 | 2.043 | 2.012 | 1.98 | 1.949 | 1.726 | 1.879 | 2.101
22 | Полные потери в диодах |  | kW | 0.032 | 0.032 | 0.54 | 0.091 | 0.089 | 0.094 | 0.102 | 0.104 | 0.51 | 0.001 | 0.54
Потери в составных частях Т5
23 | - в выпрямителе | rTirP | kW | 2.49 | 2.71 | 1.7 | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 2.49 | 2.49 | 1.55 | 2.76 | 2.71
24 | - в чоппере | TrDP | kW | 1.859 | 1.856 | 2.641 | 2.171 | 2.132 | 2.106 | 2.082 | 2.053 | 2.237 | 1.879 | 2.641
25 | - в инверторе | iTirP | kW | 2.33 | 2.48 | 2.46 | 2.47 | 2.49 | 2.5 | 2.52 | 2.54 | 2.61 | 2.66 | 2.54
26 | - суммарно в выпрямителе, чоппере и инверторе | rci_p | kW | 6.68 | 7.04 | 6.8 | 7.12 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.08 | 6.4 | 7.29 | 7.12
27 | - дополнительные потери (в дросселях, шинах, конденсаторах Cd) | Add1_p | kW | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 1.4 | 1.42 | 1.44 | 1.47 | 1.5 | 1.53 | 1.67 | 1.5
28 | - сумма всех потерь | Ploss1 | kW | 8.01 | 8.47 | 8.13 | 8.52 | 8.52 | 8.53 | 8.56 | 8.58 | 7.93 | 8.97 | 8.58
Температура на переходе в полупроводниковой структуре
29 | - в тиристорах выпрямителя | rTj | ⁰C | 99 | 104 | 82 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 79 | 105 | 104
30 | - в транзисторах чоппера | TrTj | ⁰C | 90 | 91 | 102 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 91 | 92 | 102
31 | - в диодах чоппера | D_Tj | ⁰C | 53 | 53 | 77 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 52 | 77
32 | - в тиристорах инвертора | iTj | ⁰C | 98 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 106 | 107 | 104
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Всего параметров: | 284
Note on E3: Julegin: Ввод обновления T5_M1.prn
Note on E37: Julegin: Ввод обновления T5_M2.prn

## Доп.оборуд
Дополнительное оборудование в шкафу генератора Т5
| Параметр | Обозн. | Разм. | Знач.
| Цифровой код параметров модели (для поиска в базе данных) | Code | – | 28441
1 | Расход воды для охлаждения дросселя выпрямителя Ldr | Ldr_rate | л/мин | 0
2 | Перепад давления воды между входом и выходом дросселя Ldr | Ldr_bar | бар | 0
3 | Вес дросселя Ldr | Ldr_w | кг | 0
4 | Электрические потери в дросселе Ldr | Ldr_p | кВт | 0
5 | Расход воды для охлаждения выходного трансформатора TV1 | tr_rate | л/мин | 0
6 | Перепад давления воды между входом и выходом TV1 | tr_bar | бар | 0
7 | Вес трансформатора TV1 | tr_w | кг | 0
8 | Электрические потери в трансформаторе TV1 | tr_p | кВт | 0
9 | Вес блока контурных конденсаторов ВСС1 верхней частоты | bcc1_w | кг | 133.875
10 | Электрические потери в ВСС1 | bcc1_p | кВт | 2.5334
11 | Вес блока контурных конденсаторов ВСС2 нижней частоты | bcc1_w | кг | 0
12 | Электрические потери в ВСС2 | bcc1_p | кВт | 0
13 | Расход воды для охлаждения ВСС1+ВСС2 | bcc_rate | л/мин | 8
14 | Перепад давления воды между входом и выходом ВСС1+ВСС2 | bcc_bar | бар | 0
15 | Вес медных шин | Cu2_w | кг | 11.025
16 | Электрические потери в медных шинах | Cu2_p | кВт | 0.1575
17 | Вес переключателя контуров ВСС1 и ВСС2 | Br2_w | кг | 0
18 | Электрические потери переключателя контуров | Br2_p | кВт | 0
19 | Допустимый ток переключателя контуров | Br2_Ia | А | 0
20 | Вес прочего вспомогательного оборудования | Add2_w | кг | 0
21 | Электрические потери в генераторе Т5 | Ploss1 | кВт | 8.97
22 | Электрические потери в дополнительном оборудовании | Ploss2 | кВт | 2.69
23 | Электрические полные потери | Ploss | кВт | 11.66
24 | Расход воды в генераторе Т5 | _Q1 | м3/час | 0.72
25 | Расход воды в дополнительном оборудовании | _Q2 | м3/час | 0.48
26 | Полный расход воды | _Q | м3/час | 1.2
27 | Перепад давления воды между входом и выходом генератора Т5 | _bar1 | бар | 1.5
28 | Перепад давления воды в дополнительном оборудовании | _bar2 | бар | 0
29 | Полный перепад давления воды между входом и выходом | _bar | бар | 1.5
30 | Вес генератора Т5 | Weig1 | кг | 350
31 | Вес дополнительного оборудования | Weig2 | кг | 145
32 | Полный вес | Weig | кг | 495
Note on E3: Julegin: Ввод обновления T5_M3.prn

## Вентилятор
Вентилятор в горячем отсеке шкафа: - мощность - шум - воздушный поток - давление [скорость] | W dBA m3/h Pa [m/s] | 200 58 710 200 | 19.2 58.2 175 [7]