## Параметры Т5(1)
Генератор серии Т5 пятого поколения | [5 empty] | Приложение 1 к Паспорту, лист 2
Таллинн, 4.2017, www.aljuel.eu
Модель генератора |  |  |  |  | T5M
Вода не попадает под электрический потенциал (изолирована), допускается проточная (техническая) вода, для которой норму по допустимой степени загрязнения смотрите в технической документации. |  |  |  |  | Используются тиристоры модульного типа
Исполнение
Маркировка параметров модели: T5M-500-1.0/0.5-1000-690
Тип тиристоров инвертора |  |  |  |  | MTF3-330-22
Число последовательных тиристоров в плече инвертора |  |  |  |  | 1
Число параллельных ветвей (или мостов) инвертора |  |  |  |  | 1
Основные параметры
Номинальная мощность на выходе |  |  | Pe=Pn |  | kW | 500
Номинальная частота на выходе |  |  | f=fn |  | kHz | 1
Допускаемый диапазон изменения частоты на выходе |  |  | f |  | kHz | 0.5 ÷ 1
Номинальное напряжение на выходе, эфф. |  |  | Ue=Un |  | V | 1000
Номинальное лин. напряжение на входе, 50 или 60Hz, эфф. |  |  | Uab=Uabn |  | V | 690
Допускаемый диапазон изменения параллельной активной составляющей сопротивления контура Re, нормирование выполняется по отношению к номинальному значению Rn |  |  | KR=Re/Rn |  | — | 0.2 ÷ 10
Диапазон регулирования напряжения на выходе |  |  | Ue |  | V | 80 ÷ 1000
Допускаемое отклонение напряжения на входе |  |  |  |  | % | ±10
Диапазон регулирования мощности по отношению к номинальной |  |  |  |  | % | 0.1 ÷ 105
Точность стабилизации напряжения Ue при изменении Re в 2 раза на любом отрезке допускаемого диапазона Re (если нет токоограничения) |  |  |  |  | % | ±1
КПД в номинальном режиме |  |  |  |  | % | 98.6
Ограничения области работы
Максимальное напряжение на выходе, эфф. |  |  | Uemax |  | V | 1000
Максимальный ток на входе инвертора, среднее значение |  |  | Idmax |  | A | 598
Максимальный ток фазы на входе, эфф. |  |  | Iamax |  | A | 506
Максимальный ток на выходе, эфф. |  |  | Iemax |  | A | 693
Максимальная температура на переходе в полупроводниковой структуре:
- тиристоров инвертора (допустимо 125⁰С) |  |  |  |  | ⁰С | 110
- тиристоров выпрямителя (допустимо 125⁰С) |  |  |  |  | ⁰С | 81
- транзисторов IGBT (допустимо 150⁰С) |  |  |  |  | ⁰С | 88
Система охлаждения
Охлаждение дросселя Ld |  |  |  |  | Жидкостное
Охлаждение полупроводникового силового блока |  |  |  |  | Жидкостное
Вентилятор в горячем отсеке шкафа: - мощность - шум - воздушный поток - давление [скорость] |  |  |  |  | W dBA m3/h Pa[m/s] | Нет вентилятора
Расход воды |  |  |  |  | m3/h | 0.72
Перепад давления между входом и выходом |  |  |  |  | bar | 0.94
Условия эксплуатации Приложение 1 к Паспорту, лист 3
Гарантийный срок изделия от момента отгрузки |  |  |  |  | год | По договору
Степень защиты оборудования в шкафу, не ниже |  |  |  |  | IP | 55
Влажность окружающего воздуха, до |  |  |  |  | % | 90
Уровень запылённости окружающего воздуха, до |  |  |  |  | mg/m3 | 20
Температура окружающей среды |  |  |  |  | ⁰С | 0 ÷ 40
Максимальная температура воды на входе |  |  |  |  | ⁰С | 35
Механические параметры
Масса генератора |  |  |  |  | kg | 315
Габариты шкафа: Высота х Ширина х Глубина |  |  |  |  | mm | 1800x1200x600
Ввод питания и расположение выходных шин |  |  |  |  | Вход сверху, выход снизу
Точка 0 -ном.реж. В остальных точках процентное соотношение относительно точки 0
Процентное соотношение устанавливается для параметров: Ucd/Ucdn, Id/Idn, Ue/Un, Re/Rn
Рабочие точки: |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Частота на выходе f | kHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 0.5
Относительное напряжение сети Ucd/Ucdn | % | 100 | 90 | 96.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Относительное среднее значение тока Id/Idn | % | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
Относительное напряжение на выходе Ue/Un | % | 100 | 100 | 60 | 91 | 88 | 84 | 81 | 78
Относительное сопротивление нагрузки KR=Re/Rn | % | 100 | 103.8 | 50 | 83.2 | 77.6 | 70.9 | 65.6 | 60.8
Относительная мощность на выходе Pe/Pn | % | 100 | 96 | 71 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100
Среднее значение тока на входе инвертора Id | A | 569 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598
Эфф. значение тока на выходе инвертора Ie | A | 630 | 660 | 652 | 660 | 666 | 675 | 683 | 693
Эфф. значение тока фазы на входе выпрямителя Ia | A | 472 | 506 | 347 | 470 | 471 | 470 | 472 | 473
Потери: - суммарно в выпрямителе, чоппере и инверторе | kW | 5.28 | 5.56 | 5.44 | 5.64 | 5.62 | 5.6 | 5.6 | 5.6
- дополнительные потери (в Ld, Cd и шинах) | kW | 1.54 | 1.66 | 1.56 | 1.64 | 1.67 | 1.7 | 1.73 | 1.77
- сумма всех потерь | kW | 6.82 | 7.22 | 6.99 | 7.28 | 7.29 | 7.3 | 7.34 | 7.37
В схеме Т5 мгновенные значения электрических величин показаны строчными буквами курсивом; заглавными буквами без курсива в таблице обозначаются средние, действующие и амплитудные значения

## Параметры Т5(2)
Сводная таблица справочных параметров генератора Т5
| Основные электрические параметры | Параметр | Разм. | Значение
| Цифровой код параметров модели (для поиска в базе данных) | Code | – | 27441
1 | Номинальная мощность на выходе | Pe=Pn | kW | 500
2 | Номинальная частота на выходе | f=fn | kHz | 1
3 | Номинальное напряжение на выходе, эфф. | Ue=Un | V | 1000
4 | Номинальное линейное напряжение на входе, эфф | Uab=Uabn | V | 690
5 | Номинальное среднее напряжение на емкости фильтра Cd | Ucd=Ucdn | V | 910
6 | КПД в номинальном режиме: - силового полупроводникового блока (выпрямитель, чоппер, инвертор) | η1 | % | 98.9
7 | - силового блока и дополнительных потерь (дросселя Ld, шин, конденсаторов Cd) | η | % | 98.6
8 | Соотношение Ucdn/Umn, где берётся амплитуда Umn=√2∙Un | Ku | – | 0.64347
9 | Угол управления инвертором в номинальном режиме | βnom | гр.эл. | 27.8
10 | Пауза тока в номинальном режиме | Δnom | гр.эл. | 2.2
11 | Число последовательных тиристоров в плече инвертора | arm | – | 1
12 | Класс тиристоров инвертора | Class | – | 22
13 | Тип тиристоров инвертора |  | – | MTF3-330-22
14 | Тип IGBT-модулей чоппера |  | – | 2MBi1400VXB-170E-50
15 | Допустимая рабочая температура полупроводникового перехода транзисторов чоппера | Tjop | ⁰С | 150
Механические параметры
| Масса Т5 | Weig1 | kg | 315
16 | Габариты шкафа: Высота х Ширина х Глубина | H x W x Dp | mm | 1800x1200x600
17 | Подвод питания и расположение выходных шин |  | – | Вход сверху, выход снизу
Система охлаждения
18 | Максимальная температура воды на входе Т5 | Tin | ⁰С | 35
19 | Расход воды для охлаждения блока полупроводников | rci_Q | м3/час | 0.48
20 | Перепад давления воды между входом и выходом блока полупроводников | rci_bar | бар | 0.94
21 | Суммарный расход воды Т5 | _Q1 | м3/час | 0.72
22 | Перепад давления воды между входом и выходом Т5 | _bar1 | бар | 0.94
23 | Число охлаждаемых плит чоппера | c_nS1 | – | 1
24 | Число IGBT-модулей на одной плите | c_nM1 | – | 1
25
26
27
28
Точка 0 -ном.реж. В остальных точках процентное соотношение относительно точки 0.
| Рабочие точки: |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | max | min
| Цифровой код параметров модели (для поиска в базе данных) | Code | – | 27441 | 27441 | 27441 | 27441 | 27441 | 27441 | 27441 | 27441 | 27441 | 27441 | 27441
1 | Частота на выходе | f | kHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5
2 | Относительное напряжение питающей сети по отношению к номинальному значению | Ucd/Ucdn | % | 100 | 90 | 96.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.77 | 100 | 96.4
3 | Относительное среднее значение тока на входе инвертора по отношению к номинальному значению | Id/Idn | % | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
4 | Относительное напряжение на выходе по отношению к номинальному значению | Ue/Un | % | 100 | 100 | 60 | 91 | 88 | 84 | 81 | 78 | 45 | 100 | 40
5 | Относительное сопротивление активной параллельной составляющей контура по отношению к номинальному значению | KR=Re/Rn | % | 100 | 103.8 | 50 | 83.2 | 77.6 | 70.9 | 65.6 | 60.8 | 32.4 | 92 | 35
6 | Относительная мощность на выходе по отношению к номинальному значению | Pe/Pn | % | 100 | 96 | 71 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 109 | 46
7 | Среднее значение тока на входе инвертора | Id | A | 569 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598
8 | Эффективное значение тока на выходе инвертора | Ie | A | 630 | 660 | 652 | 660 | 666 | 675 | 683 | 693 | 724 | 744 | 620 | 693
9 | Эффективное значение тока фазы на входе выпрямителя | Ia | A | 472 | 506 | 347 | 470 | 471 | 470 | 472 | 473 | 322 | 513 | 224 | 506
10 | Угол управления инвертором отсчитывается влево от начала синусоиды | β | гр.эл. | 27.8 | 32.4 | 23.4 | 27.4 | 23.2 | 18 | 14.5 | 11.7 | 11.7 | 15.6 | 23.4
11 | Угол включения транзистора чоппера отсчитывается вправо от момента β | Ψ | гр.эл. | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7.1 | 16.2 | 0 | 45.6
12 | Угол проводимости транзистора чоппера отсчитывается вправо от момента Ψ | λ | гр.эл. | 155.9 | 167 | 100.7 | 142.1 | 139.9 | 135.9 | 132.3 | 128.2 | 85.5 | 145.5 | 67.8
13 | Пауза тока инвертора | Δ | гр.эл. | 2.2 | 0 | 0 | 2.6 | 6.8 | 12.1 | 15.5 | 18.3 | 0 | 32.2 | 0
Относительные потери в тиристорах инвертора
14 | Полные потери по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 100 | 106.3 | 105.5 | 106.3 | 106.8 | 107.5 | 108.4 | 109.3 | 112.2 | 114.2 | 102.8
15 | Потери прямого тока по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 99.1 | 105.3 | 104.6 | 105.3 | 105.8 | 106.6 | 107.4 | 108.3 | 111.2 | 113.1 | 101.9
16 | Потери включения по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8
17 | Потери выключения по отношению к номинальным полным потерям |  | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Распределение потерь в чоппере
18 | Потери прямого тока в транзисторах |  | kW | 1.079 | 1.17 | 0.819 | 1.101 | 1.112 | 1.12 | 1.136 | 1.151 | 0.824 | 1.307 | 0.513
19 | Потери включения в транзисторах |  | kW | 0 | 0.011 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.15
20 | Потери выключения в транзисторах |  | kW | 0.269 | 0.155 | 0.68 | 0.44 | 0.397 | 0.36 | 0.309 | 0.264 | 0.428 | 0.033 | 0.667
21 | Полные потери в транзисторах |  | kW | 1.347 | 1.336 | 1.578 | 1.542 | 1.509 | 1.481 | 1.451 | 1.423 | 1.257 | 1.34 | 1.33 | 1.578
22 | Полные потери в диодах |  | kW | 0.026 | 0.028 | 0.419 | 0.073 | 0.071 | 0.073 | 0.078 | 0.08 | 0.381 | 0.001 | 0.748 | 0.419
Потери в составных частях Т5
23 | - в выпрямителе | rTirP | kW | 1.87 | 2.03 | 1.29 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.18 | 2.07 | 0.78 | 2.03
24 | - в чоппере | TrDP | kW | 1.374 | 1.364 | 1.997 | 1.614 | 1.58 | 1.554 | 1.529 | 1.504 | 1.639 | 1.34 | 2.078 | 1.997
25 | - в инверторе | iTirP | kW | 2.04 | 2.17 | 2.15 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.21 | 2.23 | 2.29 | 2.33 | 2.1 | 2.23
26 | - суммарно в выпрямителе, чоппере и инверторе | rci_p | kW | 5.28 | 5.56 | 5.44 | 5.64 | 5.62 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.11 | 5.73 | 4.95 | 5.64
27 | - дополнительные потери (в дросселях, шинах, конденсаторах Cd) | Add1_p | kW | 1.54 | 1.66 | 1.56 | 1.64 | 1.67 | 1.7 | 1.73 | 1.77 | 1.83 | 2 | 1.41 | 1.77
28 | - сумма всех потерь | Ploss1 | kW | 6.82 | 7.22 | 6.99 | 7.28 | 7.29 | 7.3 | 7.34 | 7.37 | 6.94 | 7.74 | 6.36 | 7.37
Температура на переходе в полупроводниковой структуре
29 | - в тиристорах выпрямителя | rTj | ⁰C | 77 | 81 | 64 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 62 | 82 | 53 | 81
30 | - в транзисторах чоппера | TrTj | ⁰C | 80 | 80 | 88 | 86 | 85 | 84 | 83 | 83 | 79 | 80 | 82 | 88
31 | - в диодах чоппера | D_Tj | ⁰C | 52 | 53 | 70 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 66 | 52 | 81 | 70
32 | - в тиристорах инвертора | iTj | ⁰C | 104 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 112 | 114 | 106 | 110
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего параметров: | 284
Note on E3: Julegin: Ввод обновления T5_M1.prn
Note on E37: Julegin: Ввод обновления T5_M2.prn

## Доп.оборуд
Дополнительное оборудование в шкафу генератора Т5
| Параметр | Обозн. | Разм. | Знач.
| Цифровой код параметров модели (для поиска в базе данных) | Code | – | 27441
1 | Расход воды для охлаждения дросселя выпрямителя Ldr | Ldr_rate | л/мин | 0
2 | Перепад давления воды между входом и выходом дросселя Ldr | Ldr_bar | бар | 0
3 | Вес дросселя Ldr | Ldr_w | кг | 0
4 | Электрические потери в дросселе Ldr | Ldr_p | кВт | 0
5 | Расход воды для охлаждения выходного трансформатора TV1 | tr_rate | л/мин | 0
6 | Перепад давления воды между входом и выходом TV1 | tr_bar | бар | 0
7 | Вес трансформатора TV1 | tr_w | кг | 0
8 | Электрические потери в трансформаторе TV1 | tr_p | кВт | 0
9 | Вес блока контурных конденсаторов ВСС1 верхней частоты | bcc1_w | кг | 106.25
10 | Электрические потери в ВСС1 | bcc1_p | кВт | 2.0106
11 | Вес блока контурных конденсаторов ВСС2 нижней частоты | bcc1_w | кг | 0
12 | Электрические потери в ВСС2 | bcc1_p | кВт | 0
13 | Расход воды для охлаждения ВСС1+ВСС2 | bcc_rate | л/мин | 8
14 | Перепад давления воды между входом и выходом ВСС1+ВСС2 | bcc_bar | бар | 0
15 | Вес медных шин | Cu2_w | кг | 8.75
16 | Электрические потери в медных шинах | Cu2_p | кВт | 0.125
17 | Вес переключателя контуров ВСС1 и ВСС2 | Br2_w | кг | 0
18 | Электрические потери переключателя контуров | Br2_p | кВт | 0
19 | Допустимый ток переключателя контуров | Br2_Ia | А | 0
20 | Вес прочего вспомогательного оборудования | Add2_w | кг | 0
21 | Электрические потери в генераторе Т5 | Ploss1 | кВт | 6.82
22 | Электрические потери в дополнительном оборудовании | Ploss2 | кВт | 2.14
23 | Электрические полные потери | Ploss | кВт | 8.95
24 | Расход воды в генераторе Т5 | _Q1 | м3/час | 0.72
25 | Расход воды в дополнительном оборудовании | _Q2 | м3/час | 0.48
26 | Полный расход воды | _Q | м3/час | 1.2
27 | Перепад давления воды между входом и выходом генератора Т5 | _bar1 | бар | 0.94
28 | Перепад давления воды в дополнительном оборудовании | _bar2 | бар | 0
29 | Полный перепад давления воды между входом и выходом | _bar | бар | 0.94
30 | Вес генератора Т5 | Weig1 | кг | 315
31 | Вес дополнительного оборудования | Weig2 | кг | 115
32 | Полный вес | Weig | кг | 430
Note on E3: Julegin: Ввод обновления T5_M3.prn

## Вентилятор
Вентилятор в горячем отсеке шкафа: - мощность - шум - воздушный поток - давление [скорость] | W dBA m3/h Pa [m/s] | 200 58 710 200 | 19.2 58.2 175 [7]